| II. Расчет стоимости услуг/работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в Многоквартирном доме с подземной автостоянкой |  |  |  |
| по адресу: г. Москва, ул. Авиационная, д.79, корпус 1 |  |  |  |
| о№ | Наименование работ и услуг | Стоимость на 1 кв. метр общей площади рублей в месяц, (в т.ч. НДС 20%) |  |
| п/п |  |  |  |
| Базовый перечень работ/услуг по содержанию общего имущества МКД |  |  |  |
| 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |
|  | Работы, выполняемые в отношении фундаментов | 16,92 |  |
|  | Работы, выполняемые в подвалах/паркингах |  |  |
|  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок |  |  |
|  | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций, предназначенных для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома |  |  |
| 2 | Содержание и текущий ремонт оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов | 40,11 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и насосных станций |  |  |
|  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) |  |  |
|  | Работы, выполняемые для обеспечения требований пожарной безопасности |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта системы домофонной связи |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта СКУД |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта систем видеонаблюдения |  |  |
|  | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению инженерно-технических систем и иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома |  |  |
|  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  |  |
| 3 | Работы и услуги по содержанию мест общего пользования и иного общего имущества |  |  |
|  | Содержание помещений, входящих в состав общего имущества (уборка внутренних помещений) | 32,09 |  |
|  | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |
|  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года |  |  |
|  | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (уборка придомовой территории) |  |  |
|  | Вывоз снега |  |  |
| 4 | Работы и услуги по управлению многоквартирным домом | 9,51 |  |
| ИТОГО стоимость для всех видов помещений |  | 98,63 |  |
| Дополнительные работы, услуги по содержанию общего имущества в МКД |  |  |  |
| 5 | Дополнительная услуга по управлению - организация пропускного режима, включая привлечение охранной организации. | 12,44 |  |
| 6 | Дополнительная услуга по управлению - комендантская служба | 3,00 |  |
| 7 | Консьержная служба | 4,08 |  |
| 8 | Коммунальные ресурсы/услуги в целях содержания общего имущества Дома**: | определяется Управляющим на основании норм действующего законодательства и решений общего собрания Дома при их принятии |  |
|  | холодная вода |  |  |
|  | отведение сточных вод |  |  |
|  | электрическая энергия |  |  |
| 9 | Плата по обращению с твердыми коммунальными отходами* | определяется на основании норм действующего законодательства |  |
| 10 | Коммунальные услуги для индивидуального потребления в Помещении*** | по факту потребления |  |
| Примечание к расчету: |  |  |  |
| 1. Коммунальные услуги для индивидуального потребления в Помещении рассчитываются по показаниям индивидуальных приборов учета. |  |  |  |
| 2. Объем коммунальных ресурсов/услуг в целях содержания общего имущества Дома рассчитывается по показаниям общедомовых приборов учета. |  |  |  |
| 3. Тарифы на Коммунальные услуги утверждаются Постановлением Правительства г. Москвы. |  |  |  |
| 4. Изменение тарифов на Коммунальные услуги не является изменением условий Договора управления. |  |  |  |
| 5. В случае отсутствия показаний приборов учета, расчет за коммунальные услуги производится по нормативам потребления. |  |  |  |
| 6. Стоимость услуг/работ рассчитана с учетом нормы прибыли управляющей организации |  |  |  |
| 7. Стоимость услуг/работ указана с учетом НДС |  |  |  |
| 8. * Обеспечение вывоза твердых коммунальных отходов отнесено к числу коммунальных услуг Управляющего с даты вступления в силу соответствующих требований законодательства РФ. При этом, размер платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будет рассчитываться на основе тарифов и нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов. |  |  |  |
| 9. ** Если иной размер не следует из принятого решения общего собрания собственников помещений |  |  |  |
| 10. *** Коммунальная услуга для индивидуального потребления в нежилых помещениях не оказывается Управляющим с даты заключения прямого письменного договора Владельцем такого помещения с Ресурсоснабжающей организацией. |  |  |  |

III. Перечень услуг/работ

в Многоквартирном доме с подземной автостоянкой

по адресу: г. Москва, ул. Авиационная, д.79, корпус 1

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |
|  | Работы, выполняемые в отношении фундаментов Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |
|  | Работы, выполняемые в подвалах/паркингах Проверка температурно-влажностного режима подвальных/паркинговых помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. Проверка технического состояния помещений подвалов/паркингов, расположенных в них приямков, входов в подвалы/паркинги и принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение помещений, а также мер, обеспечивающих их санитарное состояние в соответствии с нормативными требованиями. Контроль за состоянием дверей, ворот подвалов/паркингов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |
|  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен Выявление отклонений планировки помещений от проектных решений, несанкционированного изменения конструктивного решения, наличия деформаций, образование трещин, наличие следов коррозии закладных элементов и арматуры, нарушения теплоизоляционных и гидроизоляционных свойств, неисправности водоотводящих систем. Выявление деформаций каменной кладки, наличия и характера трещин, выветривания швов, отклонение от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. В случае выявления дефектов - детальное обследование поврежденных конструкций (в том числе с привлечением специализированных организаций), определение причин повреждений и проведение мероприятий по приведению конструкций в проектное положение. | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме Проверка целостности оконных и дверных заполнений, отсутствие трещин и сколов, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 4 раза в год (1 раз в квартал) |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий Выявление нарушений условий эксплуатации, в т.ч. превышение предельно допустимой нагрузки на перекрытия и покрытие, несанкционированное изменение конструктивного решения, выявление трещин и сколов. Выявление наличия, характера и величины трещин в перекрытиях, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев, нарушения защитных слоев отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию, нарушения целостности отделки - устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу Проверка состояния основания, поверхностного слоя. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости и несущей способности, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона. Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш Проверка кровли на отсутствие протечек, в т.ч. методом пролива. Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. Проверка состояния парапетов и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных элементов на эксплуатируемых крышах. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на технических этажах. Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек. Устройство систем снегозадержания. Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий. Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи. Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами. Проверка и при необходимости восстановление тротуарной плитки (брусчатки) на эксплуатируемой кровле. Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель. Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Выявление дефектов отделки лестниц (потолки, стены, марши и площадки), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков. Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения инженерных коммуникаций . Проверка звукоизоляции и огнезащиты. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |
|  | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций, предназначенных для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | ежедневно |  |
| 2. | Содержание и текущий ремонт оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода. При выявлении засоров - незамедлительное их устранение. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | ежедневно |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем. Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них. Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. Проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения. Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления. Сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха. Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | по мере необходимости, но не реже 2 раза в год |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и насосных станций Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах. Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования. Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | ежедневно по мере необходимости |
|  | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек. Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах). Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. |  | ежедневно по мере необходимости |
|  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. Очистка и промывка водонапорных баков. Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики). Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). Удаление воздуха из системы отопления. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. |  | 1 раз в 3 года |
|  | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. |  | 2 раза в год, по мере необходимости |
|  | Осмотр электрощитовых и лифтовых холлов. |  | ежедневно |
|  | Осмотр этажных электрощитов и протяжка контактных соединений. |  | 1 раз в месяц |
|  | Протяжка контактов в электрощитовых. Замена ламп и оборудования. |  | по мере необходимости |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов). Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов). Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. |  | ежедневно |
|  | Страхование лифтов. |  | 1 раз в год |
|  | Работы, выполняемые для обеспечения требований пожарной безопасности. Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения. |  | ежедневно |
|  | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния систем пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  | по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта системы домофонной связи. внешний осмотр составных частей системы (пульты охраны/консьержей, модульные вызывные панели, шлейфы и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений проверка подачи команды открытия на запирающие устройства выборочная проверка работоспособности оконечных устройств (домофонное оборудование в квартирах, офисах и т.д.) проверка работоспособности модульных вызывных панелей проверка качества голосовой и видеосвязи проверка выходных напряжений системных блоков питания |  | по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал |
|  | проверка источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно (при наличии) профилактика механических элементов пультов охраны/консьержей удаление пыли из шкафов коммутации (ШК) контроль правильности программирования режимов работы |  | по мере необходимости, но не реже 1 раза в пол года |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта СКУД. внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений подстройка запирающих устройств проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей проверка работоспособности турникетов во всех режимах проверка экстренной разблокировки дверей при пожаре (без фактической сработки АПС) резервное копирование данных |  | по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал |
|  | проверка источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно профилактика механических элементов турникетов удаление пыли из корпусов контроллеров контроль правильности программирования режимов работы |  | по мере необходимости, но не реже 1 раза в пол года |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта систем видеонаблюдения. Внешний осмотр видеоконтрольных устройств (видеорегистраторы, компьютеры): проверка надежности установки прибора чистка корпуса от загрязнений проверка технического состояния блока питания (резервного) проверка исправности органов управления контроль исправности элементов индикации проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств (Предохранители, Грозозащита) проверка надежности разъемных соединений Внешний осмотр видеокамер: проверка надежности крепления видеокамеры устранение видимых загрязнений стекла/купола иобъектива камеры визуальная проверка на механические повреждения корпуса проверка электрических соединений проверка конфигурации зоны обнаружения и чувствительности видеокамер |  | по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал |
|  | Проверка питания приборов от сети переменного тока и резервного блока питания: сохранения работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно (при наличии) Измерение электрических параметров устройств: 1. потребляемого тока от резервного источника питания 2. потребляемой мощности от сети переменного тока |  | по мере необходимости, но не реже 1 раза в пол года |
|  | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению инженерно-технических систем и иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. |  | ежедневно |
|  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | Ежедневно (круглосуточно) |
| 3. | Работы и услуги по содержанию мест общего пользования и иного общего имущества |  |  |
|  | Содержание помещений, входящих в состав общего имущества Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов). | ежедневно |  |
|  | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, пандусов. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. | 1 раз в неделю |  |
|  | Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования. | 1 раз в месяц |  |
|  | Мытье окон мест общего пользования (с внутренней стороны) | 2 раза в год |  |
|  | Мойка полов подземного паркинга (проезды/проходы) с применением поломоечной техники | ежедневно |  |
|  | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества. | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |
|  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см. Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова). Очистка придомовой территории от наледи и льда. Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | ежедневно по мере необходимости |  |
|  | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: подметание и уборка придомовой территории; Подметание и уборка придомовой территории. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома. Уборка и выкашивание газонов. Прочистка ливневой канализации. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | ежедневно по мере необходимости |  |
|  | Промывка мусорных урн. | 1 раз в неделю |  |
|  | Вывоз снега | по мере необходимости |  |
| 4 | Работы и услуги по управлению многоквартирным домом | 5 дней в неделю (пн.-пт.) |  |
| 5 | Дополнительные услуги управления - Организация пропускного режима, включая привлечение охранной организации | Ежедневно (круглосуточно) |  |
| 6 | Дополнительные услуги управления - Комендантская служба | 5 дней в неделю (пн.-пт.) |  |
| 7 | Консьержная служба | Ежедневно (круглосуточно) |  |
| 8 | Коммунальные услуги для индивидуального потребления в Помещении: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление* | Ежедневно (круглосуточно) (услуги отопления предоставляются в отопительный период, установленный законодательством) |  |
| 9 | Коммунальные услуги в целях содержания общего имущества Дома: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение | Ежедневно (круглосуточно) |  |

* Коммунальные услуги для индивидуального потребления в нежилых помещениях не оказывается Управляющим, а предоставляются ресурсоснабжающими организациями.